地 理 信 息 系 统 GIS 技 术

在 电 力 行 业 中 的 典 型 应 用

樊 纪 元, 蔡 运 清

摘 要 :

地 理 信 息 系 统 GIS 技 术 和 十 多 年 前 关 系 数 据 库 一 样, 在 电 力 行 业 的 使 用 越 来 越 广. 从 电 网 设 备 管 理, 配 网 的 电 网 分 析 规 划, 以 及 中 国 目 前 最 关 心, 北 美 目 前 追 求 的 配 网 运 行 调 度 中的 掉 电 管 理 系 统 均 为 最 常 见 GIS 的 应 用. 但  GIS 还 是 一 个 没 有 国 际 标 准 的 基 本 开 发 平 台 工 具. 在 各 个 GIS 平 台 产 品 上 开 发 的, 针 对 电 力 行 业 的 应 用 虽 可 以 分 为 上 面 三 大 类, 细 细 再 分 实 际 是 成 百 上 千 种 应 用.

一 . GIS 的 基 本 概 念

首 先,  地 理 信 息 系 统 GIS 和 大 家 非 常 熟 悉 的 关 系 数 据 库 RDB 一 样 是 一 个 基 本 工 具 软 件. 利 用 关 系 数 据 库 RDB 我 们 可 以 开 发 出 各 种 应 用. 同 样 利 用 GIS 我 们 也 必 须 开 发 非 常 具 有 针 对 性 的 应 用.

地 理 信 息 系 统 GIS 同 样 和 关 系 数 据 库 系 统 一 样, 用 于 管 理 各 种 信 息. 关 系 数 据 库 利 用基 本 二 维 表 格 来 管 理 数 据,  地 理 信 息 系 统 GIS 的 基 本 信 息 单 位 则 为 点, 线, 面 (Spatial Data, 立 体 数 据), 每 个 信 息 单 位 可 具 有 多 种 属 性. 地 理 信 息 系 统 GIS 内 部 有 两 个 数 据 库: 立 体 数 据 数 据 库 和 属 性 数 据 数 据 库( Attributes Database ). 立 体 数 据 数 据 库 的 存 贮 与 管 理 依 厂 家 的 不 同 而 不 同 , 只 有 DXF 格 式 是 目 前 各 厂 家 均 接 受 的 立 体 数 据 输 入 输 出 格 式. 属 性 数 据 数 据 库 各 厂 家 均 采 用 商 业 化 的 关 系 数 据 库[4].

关 系 数 据 库 系 统 利 用 索 引 来 查 询, 手 段 是 利 用 国 际 标 准 化 的  SQL 语 言, 查 询结 果 仍 为 数 据 表 . GIS 的 数 据 查 询, 目 前 无 任 何 标 准, 但 查 询 的 结 果 为 图 形. 查 询 方 式 有

- 定 位 ( Locate & Highlight ), 地 理 经 度 纬 度 某 一 点 ;

- 地 理 属 性 查 询 ( Spatial Query ), 及 地 理 关 系 查 询 如 网 络 拓 扑, 谁 和 谁 的 距 离, 那 个 区 包 含 那 个 区 方 面 查 询 等 ;

- 缓 冲 区 查 询 ( Buffering ), 如 某 公 路 两 侧 10 米 的 绿 化 情 况 ;

- 覆 盖 查 询 ( Overlay ), 简 单 地 讲, 就 是 将 同 一 地 理 范 围 内 的 各 种 地 图 复 合 为 一 张 新 地 图.

电 力 行 业 绝 大 部 分 GIS 应 用, 目 前 仅 仅 利 用 了 地 理 信 息 系 统 GIS 的 定 位 和 地 理 属 性 查 询 两 个 功 能. 由 于 这 个 原 因, 很 多利 用 GIS 技 术 的  电 力 行 业 应 用 程 序 并 不 使 用 专 用 地 理 信 息 系 统 GIS 开 发 平 台, 以 达 到 降 低 成 本, 简 化 数 据 准 备 的 目 的 .

二 . 电 力 行 业 使 用 GIS 的 各 种 应 用 及 特 点

北 美 电 力 行 业 使 用 GIS 技 术 较 早. 这 与 他 们 调 度 管 理 方 式 密 切 相 关.调 度 方 面,北 美 配 电 电 网 调 度 员 不 仅 负 责 电 网 运 行 的 调 度 ,同 时 还 负 责 现 场 维 护 人 员 的 调 度 . 通 常 这 些 现 场 维 护 人 员 没 有 固 定 办 公 室, 甚 至 无 办 公 室. 在 分 配 他 们 任 务 时 , 调 度 员 必 须 提 供 工 作 单 图 纸, 告 诉 他 们 那 里 取 备 品 备 件, 甚 至 如 何 到 达 维 修 点. 通 常 调 度 员 调 度 台 一 面 是 实 时 电 网 计 算 机 系 统 ,一 面 是 一 大 堆 图 纸 和 设 备 报 表 . 所 以 北 美 利 用 地 理 信 息 系 统 GIS 技 术 的 第 一 个 目 标 就 是 取 代 调 度 台 上 的 图 纸 和 报 表.  这 类 应 用 就 是 AM/FM ( 自 动 地 图 / 设 备 管 理 ).

在 GIS 技 术 日 益 普 遍, 具 有 GIS 功 能 的 软 件 成 本 大 大 降 低 的 大 环 境 下, 各 厂 家 一 方 面 将 原 本 非 常 独 立 的 电 网 规 划 及 分 析 软 件 集 成 到 AM/FM, 使 电 网 规 划 及 分 析 软 件 的 数 据 更 准 确, 其 结 果 更 易 查 询. 另 一 方 面, 作 为 一 个 新 的 商 机 , 很 多 厂 家 不 利 用 GIS开 发 平 台 ,独 立 开 发 出 具 有 基 本 AM/FM/GIS 功 能 的 配 网 分 析 规 划 软 件, 其 中 国 际 上 最 典 型 的 是 SPARD 软 件 包.

大 家 都 知 道 配 网 调 度 中, 由 于 经 济 原 因 不 可 能 得 到 全 部 低 压 配 网 ( 20KV, 13.5K, 12KV ,10KV, 6KV, 220 V, 110V ) 的 实 时 远 动 信 息, 在 目 前 强 调 供 电 可 靠 性 和 服 务 质 量 的 情 况 下, 利 用 地 理 信 息 系 统 GIS 定 位 和 地 理 属 性 查 询 的 功 能,再 结 合 电 力 公 司 的 其 它 工 具, 开 发 出 的 一 些 功 能 可 以 大 大 弥 补 缺 乏 实 时 远 动 信 息 带 来 的 被 动. 这 类 应 用 和 电 力 相 应 功 能 一 起 就 是 当 前 全 世 界 配 电 行 业 津 津 乐 道 的 掉 电 管 理 系 统 ( OMS – Outage Management Systems )[1].

电 力 行 业 使 用 GIS 的 各 种 应 用 总 结 起 来 可 以 分 为 三 大 类:

. 自 动 地 图 / 设 备 管 理

. 配 网 规 划 , 电 网 分 析

. 配 网 的 运 行 维 护 调 度

自 动 地 图 / 设 备 管 理 应 用

AM/FM 的 主 要 特 点 是 计 算 机 结 构 的 分 布 式. 数 据 有 设 备 固 有 参 数, 设 备 的 维 护 数 据 ( 一 次, 二 次 等 管 理 上 不 同 层 次 的 维 护 数 据 ),设 备 的 地 理 位 置, 设 备 图 纸, 设 备 价 格 /价 值, 最 终 用 户 的 地 址 电 表 等 . 在  北 美, AM/FM 涉 及 的 内 容 非 常 广, 从 变 电 站 的 变 压 器 到 马 路 上 的 路 灯 均 是 AM/FM 管 理 的 内 容 [3]. 而 且 在 北 美 煤 气 和 电 力 通 常 是 一 个 公 司 ,所 以 AM/FM中 自 然 也 包 括 了 有 关 煤 气 调 度 管 理 的 大 量 数 据. 在 环 境 保 护 日 益 重 视 的 今 天 ,很 多 电 力 公 司 也 把 环 境 保 护 数 据 纳 入 AM/FM. 各 种 数 据 的 来 源 不 一 样,以 及 在 正 常 使 用 更 新 过 程 中 的 更 新 更 不 会 是 一 两 个 人 来 完 成.这 些 决 定 了 AM/FM 的 分 布 性.

AM/FM 应 用 是 所 有 应 用 中 最 基 本, 但 又 是 最 困 难 的. 这 体 现 在 三 个 方 面 . 1. AM/FM 的 功 能 设 计 如 何 适 应 电 力 公 司 现 有 的 管 理 模 式 ,或 者, 对 中 国 来 讲, 更 可 以 反 过 来 说, 中 国 配 电 电 力 公 司 如 何 调 整 现 有 的 管 理 模 式 来 充 分 利 用 AM/FM 的 功 能 以 实 现 管 理 水 平 的 提 高;  2. 建 立 AM/FM 所 需 基 本 数 据 的 艰 巨 性. 将 数 字 地 图 , 现 有 图 纸 及 其 它 资 料 全 部 输 入 到 AM/FM 是 一 件 不 能 马 上 见 效, 工 作 量 具 大 的 前 期 工 作. 北 美 有 一 个 统 计 , 在 实 施 一 个 AM/FM 工 程 的 费 用 中, 这 部 分 的 费 用 占 整 个 项 目 费 用 的 90%. 项 目 工 程 周 期 ( 除 掉 订 货 时 间 )需 要 一 年 到 四 年 时 间. 3. 日 常 使 用 中 的 更 新 及 维 护 . 为 了 保 证 数 据 数 据 的 准 确 正 确, 由 于 在 电 力 公 司 内 部 使 用 面 广, 数 据 更 新 的 点 多, 对 电 力 公 司 内 部 的 平 均 技 术 水 平 要 求 高,不 是 说 象 SCADA系 统 一 样, 有 一 两 明 白 的 人 可 以 解 决 整 个 电 力 公 司 AM/FM 的 正 常 使 用 维 护 的. AM/FM 的 分 布 性 同 时 还 带 来 维 护 AM/FM 数 据 完 整 的 困 难, 即 数 据 不 能 相 互 矛 盾. 通 常 厂 家 会 提 供 一 些 完 整 性 检 验 的 工 具. 但 在 实 际 中 不 是 很 容 易 办 好.

配 网 规 划 , 电 网 分 析

利 用 GIS 技 术 的 配 网 规 划 电 网 分 析 总 是 基 于 电 网 每 一 个 或 几 个 典 型 状 态 来 进 行 分 析. 因 此 结 构 相 对 独 立. 取 决 于 规 划 和 分 析 的 内 容 , 你 并 不 一 定 非 要 等 你 整 个 AM/FM 应 用 完 全 建 立 以 后 才 能 使 用. 例 如 在 SPARD 软 件 包 中, 利 用 电 力 公 司 现 有 的  AUTOCAD 图 纸 及 电 网 的 电 参 数,不 仅 实 现 了 基 本 的 AM/FM 功 能 ,同 时 可 以 实 行 小 区 负 荷 预 测, 变 电 站 选 点 等 基 本 配 网 规 划, 配 网 平 衡 不 平 衡 潮 流(10KV,220V), 配 网 网 损 分 析 ,电 压 /无 功 分 析,配 置 等 分 析 功 能. SPARD 甚 至 可 以 分 析 什 么 设 备/线 路 故 障 影 响 用 户 面 的 分 析 显 示. 使 用 这 类 专 用 软 件 成 本 低 ,维 护 简 单.

配 网 的 运 行 维 护 调 度

现 代 配 网 运 行 调 度 的 最 高 层 次 应 用 是 掉 电 管 理 系 统 OMS. 它 具 有 三 个 基 本 功 能 :  故 障 点 检 测 ; 维 护 抢 修 人 员 计 算 机 调 度 ; 故 障 隔 离 及 恢 复 供 电. 实 现 这 些 功 能 需 要 将 电 力 公 司 几 乎 所 有 的 计 算 机 系 统 集 成 在 一 起 [2]. 包 括 用 户 信 息 系 统 CIS ( 即 中 国 的 用 电 管 理 系 统 和 报 检 电 话 ), AM/FM, SCADA, DMS, 自 动 读 表 系 统AMR, 人 员 调 度 系 统, 变 电 站 自 动 化. 这 里 仅 仅 谈 GIS 技 术 在 这 个 方 面 的 应 用.

GIS 技 术 在 运 行 调 度 中 最 简 单 的 应 用 , AM/FM的 地 理 图 形 . 调 度 系 统 利 用 AM/FM的 图 形 作 为 调 度 系 统 画 面 的 背 景 画 面 . 这 个 图 形 目 前 均 利 用  DXF格 式 输 入 到 实 时 调 度 系 统 .

而 在 掉 电 管 理 系 统 中, 最 关 键 的 是 配 网 网 络 模 型 ( Connectivity ) 的 建 立. 这 个 模 型 必 须 是 动 态 的. 也 就 是 说, 根 据 SCADA, AMR, 报 检 电 话, 现 场 维 护 操 作 的 数 据 变 化 这 个 模 型  应 马 上 反 映 出 来 当 前 的 网 络 拓 扑.  这 个 网 络 拓 扑 必 须 是 基 于 AM/FM. 这 个 网 络 拓 扑 在 OMS 中 在 两 个 地 方 使 用 : 故 障 点/设 备 定 位 和 DMS.

故 障 点/设 备 定 位 是 利 用 AM/FM 的 网 络 拓 扑 , 以 及  GIS 的 地 理 查 询 功 能 , 加 以 常 用 的 模 糊 逻 辑 算 法 ( 或 有 些 OMS 系 统 声 称 的 特 殊 算 法 ), 基 于 多 个 报 检 电 话 和/或 自 动 读 表 系 统 掉 电 自 动 报 告 来 确 定 故 障 点/设 备. 北 美 90 年 统 计 的 数 据 表 明, OMS 的 这 个 功 能 平 均 降 低 30% 的 故 障 定 位 时 间.

DMS 功 能 中 实 时 潮 流 计 算, 电 压 分 析/控 制, 恢 复 供 电 分 案 的 制 定, FDIR 的 实 现 均 需 要 配 网 的 网 络 拓 扑

如 此 多 的 应 用 需 要 配 网 网 络 模 型, 自 然 带 来 的 问 题 是 如 何 保 证 配 网 网 络 模 型 的 一 致 性 和 可 管 理 维 护 性. 目 前 国 际 上 唯 一 的 一 个 技 术 源 数 据 库 ( Source Database ) 解 决 了 这 个 问 题[2]. 其 基 本 思 路 是 OMS 和 DMS 的 数 据 完 全 由 AM/FM自 动 生 成,包 括 图 形 画 面 .当 然 为 了 达 到 这 个 目 的 , AM/FM 需 要 针 对 SCADA 和 DMS 增 加 相 应 的 功 能 及 数 据 定 义. 对 报 检 电 话 子 系 统, AM/FM 自 然 具 有 用 户 信 息 .

目 前 实 现 的 源 数 据 库 技 术, 已 经 将 SCADA, DMS, 负 荷 控 制 , 自 动 读 表, 报 检 电 话 的 定 义 完 全 统 一 管 理.  一 个 设 备 在 这 个 数 据 库 中 只 有 一 个 定 义 . 再 子 系 统 中 某 个 数 据 发 生 变 化 ,其 他 子 系 统 自 动 更 新 .如 , SCADA 的 RTU/FTU 及 现 有 点 的 定 义 仅 仅 需 要 在 源 数 据 库 中 定 义 一 次. 在 源 数 据 库 中, 这 个 RTU/FTU点 同 时 与 该 个 点 对 应 设 备 的 定 义 描 述 在 一 起 . 这 样 在 SCADA 运 行 中 这 个 点 状 态 或 模 拟 量 的 变 化 会 马 上 反 映 到 AM/FM, 负 荷 控 制 , 报 检 电 话 子 系 统 及  OMS 中. 反 过 来 , OMS 调 度 改 变 了 某 个 源 数 据 库 中 定 义 的 非 远 控 负 荷 闸 刀 状 态, SCADA, 报 检 电 话 子 系 统, 负 荷 控 制, 读 表 子 系 统 会 自 动 反 映 相 应 的 变 化. 另 外, SCADA 画 面 可 以 直 接 显 示 AM/FM 数 据 库 数 据 即 设 备 参 数 ,用 户 参 数 ,维 护 记 录  , 而 不 是 在 SCADA 实 时 数 据 库 中 预 先 定 义 后 对 应 数 据 点 ,然 后 利 用 一 个 固 定 程 序 去 更 新.

三. 中 国 电 力 行 业 利 用 GIS 技 术 应 注 意 的 问 题

首 先 中 国 电 力 行 业 要 明 确 利 用 GIS 技 术 要 解 决 什 么 问 题. 解 决 问 题 的 好 坏 应 有 一 个 科 学 的 指 标.  提 高 供 电 可 靠 性 ,电 压 质 量, 用 户 服 务 水 平,这 些 指 标 如 何 科 学 化 数 字 化 [5]. 提 高 管 理 水 平 应 该 落 实 到 管 理 效 益 数 字 的 变 化 上 .

第 二 , 在 使 用 GIS 技 术 应 用 时, 特 别 要 注 意 到 中 国 配 网 调 度 管 理 的 现 有 模 式. 国 际 上 的 经 验 表 明, 买 技 术 设 备 容 易 , 为 了 使 用 这 些 设 备 技 术 而 需 要 管 理 方 式 的 改 变 难 ! 往 往 是 因 为 管 理 方 式 不 能 改 变, 而 导 致 技 术 设 备 的 浪 费 .

第 三 应 该 注 意 现 有 基 本 数 据 及 使 用 经 验 的 累 积.  选 定 实 际 可 行 的 短 期 中 期 目 标 . 产 品 的 选 择 应 最 适 用 的. 这 里 容 易 产 生 的 错 觉 是 , GIS 开 发 平 台 好, 就 认 为 该 平 台 上 开 发 的 AM/FM 等  应 用 就 好 .

四. 结 论

地 理 信 息 系 统 GIS 技 术在 电 力 行 业 具 有 广 泛 的 应 用 .典 型 的 三 大 类 应 用 :自 动 地 图 / 设 备 管 理 ; 配 网 规 划 , 电 网 分 析; 配 网 的 运 行 维 护 调 度 .在 中 国 情 况 下 ,建 议 先 发 展 第 二 类 的 应 用 :基 于 GIS技 术  配 网 规 划 , 电 网 分 析, 以 积 累 经 验 和 数 据 .

欢 迎 与 作 者 联 系 :   jimcai@usa.net

五.  参 考 文 献

[1]. 蔡 运 清

“DMS – 当 前 的 国 际 现 状”

<<电 力 系 统 自 动 化 >> 1997年

[2] John Muench,  Jim Sutterfield,  樊 纪 元 ,  蔡运清

“在实际现场实现配电自动化的经验”

1999 年 北 京 输 配 电 国 际 会 议

[3]  GITA  			  http://www.gita.org/members/unew.html

[4]  Open GIS Consortium, Inc. http://www.opengis.org

[5]  蔡 运 清

“现 代 配 网 调 度 管 理 的 评 价”

<<电 力 自 动 化 设 备 >> 2000年

樊 纪 元  	ACS EMS/DMS产品开发部经理

蔡运清		ACS 中国市场部经理

2000年 3月 1日 于 Sunnyvale, California

Application of GIS technology to Electric Utilities

JiYuan Fan, Jim Y Cai

Advanced Control Systems, Inc.

2755 Northwoods Pkwy

Norcross, GA 30071

U.S.A

Keywords:   GIS, Trouble Call, DMS,  AM/FM

关 键 字 : GIS, 报 检 电 话 , 配 电 管 理 系 统 , 自 动 地 图 /设 备 管 理

Abstract

GIS technology has a growing number of application in electric utilities just like a RDB a decade ago. It has been used in facility management, distribution network analysis/planning, and also a hot topic in the northern america - outage management system in moderm distribution control/management, the three main GIS applications. And, the GIS technology, which  has not any kind of standard as RDB does, is just a basic development platform. So it has diverse aplications of the three kind of applications as to meet your need.